**Додаток №1**

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

1. Медико-технічні вимоги до окремих товарів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **НК 024:2019** | **Найменування** | **Характеристики** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 47173 | Рукавички оглядові №6-7 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, припудрені №6-7 | пар | 500 | |
| **2** | 47173 | Рукавички оглядові №7-8 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, припудрені №7-8 | пар | 2000 | |
| 3 | 47174 | Рукавички оглядові №7-8 | Рукавички оглядові латексні нестерильні, неприпудрені №7-8 | пар | 2000 | |
| 4 | 58986 | Пластир медичний 2\*500см | Пластир медичний на нетканій основі 2\*500 м | шт | 60 | |
| 5 | 44990 | Пластир бактерицидний 2.5\*7.6 см | Пластир бактерицидний 2.5\*7.6 см на нетканій основі | шт | 500 | |
| 6 | 35844 | Джгут венозний з застібкою | Джгут венозний для внутрішньовенних маніпуляцій із застібкою | шт | 10 | |
| 7 | 37445 | Лезо скальпель  стерильне «Волес» | Лезо до скальпеля, стерильне,  Пакування: індивідуальній упаковці  кожне лезо  Матеріал виготовлення : сталь  Упаковка – 100шт  Розмір 22 | уп | 20 | |
| 8 | 37466 | Ланцет Medlance  plus Special  безпечний,  одноразового  використання,  стерильний. Лезо  0,8 мм, глибина  Проникнення 2,0  мм, 200 шт. | Ланцет автоматичний, одноразового  використання. Стерильний. Розмір  леза 0,8 мм. Глибина проникнення 2,0мм. Кількість в упаковці - 200 шт. | уп | 3 | |
| 9 | 61579 | Скарифікатор стерильний №200 «Волес» | Ланцет (скарифікатор) для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний. | уп | 40 | |

1. Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства.
2. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
3. Учасники повинні чітко визначити ціни на позиції за одиницю та вказати загальну ціну пропозиції.
4. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості виробника.
5. Залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником, але не менш ніж 12 місяців.
6. Товар має бути зареєстрований в Україні (надати декларацію про відповідність або  
   реєстраційне посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію). При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).
7. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  
   забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.
8. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.
9. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.
10. На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником, але не менш ніж 12 місяців (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання).

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

**"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)