## Дод.6_Зведений розрахунок ТО
Додаток № 3
до Договору про надання послуг
з аварійно-відновлювальних робіт
№__________ від "_____" ___________ 2022р.
ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ надання послуг з аварійно-відновлювальних робіт
№ з/п | Найменування послуги |  | Загальна кількість об'єктів | Орієнтовна кількість об'єктів для обслуговування | Одиниця виміру | Розрахункова вартість робіт, за 1 об'єкт без ПДВ (грн.) |  | Коефіцієнт обладнання в ТП/РП/ПС | Розрахункова вартість робіт без ПДВ (грн.)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 6
1 | Заміна електрообладнання ТП-10/0,4 кВ із щитом н/н |  | 484 | 484 | шт | Додаток №3.1 |  | 0.028
2 | Заміна електрообладнання РП-10 кВ із щитом н/н |  | 40 | 40 | шт | Додаток №3.2 |  | 0.0463
3 | Ремонт та заміна електрообладнання кабельної збірки (ЗК) 0,4 кВ |  | 411 | 411 | шт | Додаток №3.3 |  | 0.02
4 | Ремонт пошкодженого силового трансформатора по 1-ій категорії до 400 кВА |  | 97 | 3 | шт | Додаток №3.4 |  | 1
5 | Ремонт пошкодженого силового трансформатора по 1-ій категорії до 630 кВА |  | 221 | 4 | шт | Додаток №3.5 |  | 1
6 | Ремонт пошкодженого силового трансформатора по 1-ій категорії до 1000 кВА |  | 274 | 1 | шт | Додаток №3.6 |  | 1
7 | Ремонт пошкодженого силового трансформатора по 2-ій категорії до 400 кВА |  | 97 | 3 | шт | Додаток №3.7 |  | 1
8 | Ремонт пошкодженого силового трансформатора по 2-ій категорії до 630 кВА |  | 221 | 4 | шт | Додаток №3.8 |  | 1
9 | Ремонт пошкодженого силового трансформатора по 2-ій категорії до 1000 кВА |  | 274 | 1 | шт | Додаток №3.9 |  | 1
10 | Випробування основного обладнання трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та розподільчих пристроїв 10 кВ (комплекс випробувань) |  | 524 | 524 | шт | Додаток №3.10 |  | 0.05
11 | Ремонт кабельної лінії КЛ 0,4 кВ (ремонтна вставка - 10 м) |  | 5289 | 5289 | шт | Додаток №3.11 |  | 0.008
12 | Відновлення асфальтобетонного покриття, влаштування благоустрою після ремонту КЛ 10/0,4 кВ (ремонтна вставка - 10 м) |  | 5289 | 5289 | шт | Додаток №3.11а |  | 0.002
13 | Визначення місця пошкодження КЛ 0,4 кВ та випробування підвищеною напругою (1 комплекс вимірів) |  | 5289 | 5289 | шт | Додаток №3.12 |  | 0.02
14 | Перехід під дорогою КЛ 0,4 кВ прихованим способом (1 прокол - 30 м) |  | - | 2 | шт | Додаток №3.13 |  | 1
15 | Ремонт кабельної лінії КЛ 10 кВ (ремонтна вставка - 10 м) |  | 1702 | 1702 | шт | Додаток №3.14 |  | 0.1
16 | Відновлення асфальтобетонного покриття, влаштування благоустрою після ремонту КЛ 10/0,4 кВ (ремонтна вставка - 10 м) |  | 1702 | 1702 | шт | Додаток №3.11а |  | 0.0041
17 | Визначення місця пошкодження кабельної лінії КЛ 10 кВ та випробування підвищеною напругою (1 комплекс вимірів) |  | 1702 | 1702 | шт | Додаток №3.15 |  | 0.05
18 | Перехід під дорогою КЛ 10 кВ прихованим способом (1 прокол - 30 м) |  | - | 4 | шт | Додаток №3.16 |  | 1
19 | Ремонт повітряної лініїї ПЛ 0,4 кВ (ремонтна вставка - 170 м) |  | 208 | 4 | шт | Додаток №3.17 |  | 1
20 | Ремонт кабельної лінії КЛ 0,4 кВ (ремонтна вставка - 100 м) | КАБЕЛЬ АВВГ-1 4Х240 | 5289 | 5 | шт | Додаток №3.18 |  | 1
|  | КАБЕЛЬ АВВГ-1 4Х185 |  | 5 | шт | Додаток №3.19 |  | 1
|  | КАБЕЛЬ АВВГ-1 4Х120 |  | 5 | шт | Додаток №3.20 |  | 0.0366
21 | Відновлення асфальтобетонного покриття, влаштування благоустрою після ремонту КЛ 0,4 кВ (вставка 100 м) |  | 5289 | 15 | шт | Додаток №3.21 |  | 1
22 | Ремонт кабельної лінії КЛ 10 кВ (ремонтна вставка - 100 м) |  | 1702 | 5 | шт | Додаток №3.22 |  | 0.1006
23 | Відновлення асфальтобетонного покриття, влаштування благоустрою після ремонту КЛ 10 кВ (вставка 100 м) |  | 1702 | 5 | шт | Додаток №3.23 |  | 1
24 | Аварійно-відновлювальні ремонти електрообладнання ПС 35/10 кВ, ПС 110/10 кВ, 110/35/10 кВ |  | 10 | 10 | шт | Додаток №3.24 |  | 0.5
25 | Ремонт силового трансформатора напругою 110 кВ потужністю 10000 кВА |  | 2 | 1 | шт | Додаток №3.25 |  | 1
26 | Ремонт пошкоджених кабельних ліній 35 кВ із заміною дефектних ділянок (ремонтна вставка - 10 м) |  | 10 | 1 | шт | Додаток №3.26 |  | 0.5
27 | Відновлення асфальтобетонного покриття, влаштування благоустрою після ремонту КЛ 35 кВ |  | 4 | 1 | шт | Додаток №3.27 |  | 0.5
28 | Ремонтні роботи на пошкодженій повітряній лінії 110 кВ |  | 2 | 1 | шт | Додаток №3.28 |  | 0.5
29 | Роботи з випробувань і вимірювань електрообладнання ПС після аварійно-відновлювальних ремонтах електрообладнання ПС |  | 10 | 10 | шт | Додаток №3.29 |  | 0.04
ВСЬОГО:
Загальна вартість надання послуг з з аварійно-відновлювальних робіт НА 1 РІК становить:
| Всього без ПДВ: |  | грн.
| ПДВ 20% |  | грн.
| Разом з ПДВ |  | грн.
ЗАМОВНИК |  |  |  |  | ВИКОНАВЕЦЬ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВВОДФОНД»
Директор |  |  |  |  | Посада
| _____________________ С.С. Козловська |  |  |  | ____________________ П.І.Б.
м.п. |  |  |  |  | м.п.