**Додаток 6**

 *до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:** (Природний газ). Код згідно ДК 021:2015 (09120000-6).

**Вимоги до предмета закупівлі:**

1. Учасник повинен гарантувати якість природного газу та його фізико-хімічний склад, що визначаються методами, що передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.
2. Постачання газу здійснюється на межах балансової належності об’єктів Замовника відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування. Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання визначається Учасником та Замовником.
3. Тендерні пропозиції можуть бути подані, тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.

4. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені , та інших витрат, визначених законодавством.

5. Оплата за товар здійснюється безготівковим розрахунком. Попередня оплата не передбачена

 Учасник повинен здійснювати постачання природного газу відповідно до Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496, та Закону України « Про ринок природного газу» .

6. Якість товару повинна відповідати діючим в Україні державним стандартам і підтверджуватися Сертифікатом (паспортом) якості природного газу . Підтвердження якості з боку учасника є сертифікат (паспорт) якості природного газу.

7. При постачанні товару учасником повинні застосовуватись заходи із захисту довкілля

1. Місце поставки Товару: м. Миколаїв,  вул. Крилова, 19Г, вул. Логовенко,2, вул. Морехідна,2 Б, вул.1-Воєнна,2 ; вул.2 Екіпажна,123; вул.68 Десантників,10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предмет закупівлі** | **Обсяги,** **тис. куб. м.** | **Ціна за одиницю без ПДВ** **(грн. за 1 тис.куб.м.)**  | **Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)** | **Загальна сума з ПДВ (грн.)** |
| 1 | Природний газ | **189,00**  |  |  |  |

**Загальні умови:**

- строки постачання з 1 січня 2023 року по 31 березня 2023 року

Ми згідні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю.

(підпис)

(посада)

(найменування Учасника)

М.П.

*(дата) (Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)*