ДОДАТОК 1

до тендерної документації

(нова редакція)

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з метрологічної повірки)

Місце проведення послуг: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

| № п/п | Назва обладнання | Умовне позначення ЗВТ | Характеристика | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ультразвукові діагно- стичні апарати (різні) | PHILIPS ENVISOR | Дослідження внутрішніх органів людини | 30 |
|  | Ваги лабораторні важильні 3,4 класів усіх типів | ВМС-20 , ВР-5 | (1 - 20) г (0,1 - 5) г | 2 |
|  | Ваги лабораторні торсіонні (усіх типів) | ВТ-500 | (10-500)мг | 1 |
|  | Ваги 3 ; 4 класів точності до 20 кг (усіх типів) | ВМ-20 | до 20 кг | 7 |
|  | Ваги 3 ; 4 класів точності понад 20 кг до 50 кг (усіх типів) | ВТНЕ 30Н-4 | до 30 кг | 1 |
|  | Ваги 3 ; 4 класів точності понад 50 кг до 500 к г (усіх типів) | SECA, РП-500 | (50– 500)кг | 47 |
|  | Гирі (мг,г) загального призначення 4-го класу точності ( М1) до 500г (усіх типів) | Г-4-1111,10 | різноваги | 80 |
|  | Гирі загального призначення 5-го; 6-го класів точності (усіх типів) | умовні | різноваги | 8 |
|  | Дозатори піпеткові усіх типів | ДПОП ; ДПМП | Дозировка рідин | 78 |
|  | Дозатори поршневі усіх типів | Диспенсер | Дозировка рідин | 1 |
|  | Манометри кисневі | МТ-50 | тиск | 60 |
|  | Манометри до 60 Мра, вакууметри усіх типів | МТП-100 ; МВПЗ-У | тиск | 42 |
|  | Манометри електроконтактні | ЕКМ-1У | тиск | 21 |
|  | Сфігмоманометри механічні усіх типів | Мікролайф | Контроль виміру | 63 |
|  | Коагулометри усіх типів | HELENA C-4 | Лабораторні дослідження | 2 |
|  | Гемоглобінометри усіх типів | HG-202 | Лабораторні дослідження | 3 |
|  | Аналізатори гематоло- гічні автоматичні | YUMIZEN H-500 CT | Лабораторні дослідження | 3 |
|  | Біохімічні аналізатори крові усіх типів | EL-5 | Лабораторні дослідження | 3 |
|  | Аналізатори імунофер- ментні усіх типів | LabLine-026 | Лабораторні дослідження | 2 |
|  | Аналізатори біохімічні з фотометричним каналом усіх типів | Chem-7 | Лабораторні дослідження | 3 |
|  | Термометри склянні від 0°С до 100°С | ТТ | Контроль температури | 17 |
|  | Термометри склянні від 0°С до 300°С | ТТЖ-М | Контроль температури | 30 |
|  | Термометри електроконтактні | ТПК-М | Контроль температури | 20 |
|  | Термометри цифрові | TFA | Контроль температури | 5 |
|  | Термометри мано- метричні біметалеві | ТБ-180 | Контроль температури | 5 |
|  | Термометри склянні від -30°С до 100°С | ТС-7-М1 | Контроль температури | 68 |
|  | Гігрометри психрометричні | ВИТ-2 | вологість | 123 |
|  | Секундоміри механічні до 30 хвилин усіх типів | СОПпр-2а-2-010 | Контроль часу | 4 |
|  | Кардіодефібрилятори | Zoll R-Series C 161 | Контроль параметрів | 24 |
|  | Велоергометри усіх типів | Ergoselect-1 | Контроль параметрів | 1 |
|  | Монітори пацієнта різні | ІМЕС-8 ; 12, Q 5 | Контроль параметрів | 123 |
|  | Електрокардіографи, електроенцефалографи, усіх типів | Юкард-100 , SE 301 | Контроль параметрів | 35 |
|  | Пульсоксиметри усіх типів | FINGERTIP , BIOMED | Контроль параметрів | 68 |
|  | Колориметр фотоелектричний концентраційний | КФК-2 | Лабораторні дослідження | 1 |
|  | Фотометр | РМ-2111-У | Лабораторні дослідження | 2 |
|  | Цифровий фотоелектро-колориметр | АР-101 | Лабораторні дослідження | 2 |
|  | Фотометр | МБА-540 | Лабораторні дослідження | 2 |
|  | Дозиметр | ДРГЗ-03 | Контроль виміру радіації | 1 |
|  | Вимірювання вихідних параметрів рентгенівських апаратів | SOMATOM | Діагностичні дослідження | 1 |
|  | Вимірювання вихідних параметрів рентгенодіагностичних та мамографічних комплексів | CLINOMAT, HF-51, 12Ф-7Ц, RADREX, DE-50, INNOVA, INFINIX-I SKY | Діагностичні дослідження | 7 |
|  | Ультразвуковий терапевтичний апарат | УЗТ-Т5 УЗТ-3.05 УЗТ-1.01 УЗТ-31 | Фізіотерапевтичне лікування | 4 |
|  | Апарат лікувальний імпульсним магнітним полем | АЛІМП - 1 | Фізіотерапевтичне лікування | 8 |
|  | Апарат впливу магнітним полем на організм людини | АВІМП | Фізіотерапевтичне лікування | 5 |
|  | Установка лазерна терапевтична | УЛФ – 01 АФЛ - 2 | Фізіотерапевтичне лікування | 3 2 |
|  | Апарат лазерний скануючий 2-х канальний | Медік – 2К | Фізіотерапевтичне лікування | 2 |
|  | Апарат НЧ терапії | Ампліпульс 4 Ампліпульс 5 Стімул 1 | Фізіотерапевтичне лікування | 4 3 2 |
|  | Апарат лікування діадінамічними токами | ТОНУС – 2 АСБ – 2 - 1 | Фізіотерапевтичне лікування | 5 2 |
|  | Апарат для електросну | Електросон ЄС – 10 -5 Електросон 4Т | Фізіотерапевтичне лікування | 1 1 |
|  | Апарат УВЧ терапії | УВЧ – 30 УВЧ - 66 | Фізіотерапевтичне лікування | 4 4 |
|  | Ундатерм | УВЧ – 80 - 4 | Фізіотерапевтичне лікування | 1 |
|  | Апарат індуктотерапії | ІКВ - 4 | Фізіотерапевтичне лікування | 4 |
|  | Апарат для низькочастотної магнітотерапії | ПОЛЮС – 1 ПОЛЮС – 2 ПОЛЮС – 4 | Фізіотерапевтичне лікування | 1 1 1 |
|  | Апарат для низькочас- тотної магнітотерапії портативний | МАГ - 30 | Фізіотерапевтичне лікування | 4 |
|  | Апарат для лікування лімфатичної системи | BTL-6000 Lymphastim | Фізіотерапевтичне лікування | 1 |
|  | Фізіотерапевтичний комплекс | BTL-5000 (УЗТ) | Фізіотерапевтичне лікування | 1 |
|  | Апарат гальванізації | ПОТОК - 1 | Фізіотерапевтичне лікування | 14 |

1. Послуги повинні бути надані з моменту підписання договору за заявками Замовника, але не пізніше ніж до 21.12.2024 року.

2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції встановленим Замовником технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, згідно норм чинного законодавства, учасник повинен надати наступні документи:

1) свідоцтво про уповноваження (атестацію);

2) додаток до свідоцтва про уповноваження.

3. Документи повинні бути чинними протягом всього періоду дії договору.

4. Надання послуг та оформлення їх результатів повинно здійснюватися у відповідності з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 р. №1314, наказу Мінекономрозвитку України №193 від 08.02.2016р. "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів" та інших нормативних документів.

5. Результатом надання послуг є видані: свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки, або довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки (ЗВТ), свідоцтво про контроль вихідних параметрів, свідоцтво про перевірку метрологічних характеристик.

6. Послуги повинні здійснюватися кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копію/ї сертифіката/тів (або іншого документа) щодо проходження працівниками учасника курсів, тренінгів, підвищення кваліфікації, навчання тощо, що надають право на проведення метрологічної повірки ЗВТ.

7. У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.