**Додаток 4**

**до Тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі:***

**Шприц-колба для КТ 200 мл з подовжувачем (32461– Система ін’ єкції контрастної речовини для комп’ютерної томографії з живленням від батареї**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговельна назва** | **Номенклатура по НК** | **Номенклатура по ДК** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| Шприц-колба для КТ 200 мл з подовжувачем | 32461– Система ін’ єкції контрастної речовини для комп’ютерної томографії з живленням від батареї | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 50 |

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. Документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копія сертифікату, або свідоцтва, або декларації відповідності) на товар, що закуповується та/або іншого документу, який підтверджує, що якість товару відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ, надаються при поставці товару. (Надається Гарантійний лист Учасника).
2. З метою отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає Гарантійний лист про своєчасну поставку у повному обсязі.
3. Термін придатності вказаних засобів повинен становити не менше 70 % основного терміну придатності товару на дату завезення їх на склад Замовника. Надати гарантійний лист.
4. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) на склад Замовника. Надати гарантійний лист.
5. Ціни за одиницю товару запропоновані учасником повинні формуватись, згідно норм чинного законодавства. Вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставкою товару на склад замовника. Надати гарантійний лист.

6, При поставці товару повинна дотримуватись цілісність упаковки з необхідними реквізитами виробника.

1. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника.

8, Поставка проводиться щомісячно та по вимозі Замовника, частіше у разі нагальної потреби. Термін постачання товару складає не більше, ніж 3 робочих днів з дня отримання письмової чи усної заявки Замовника.

9. У разі якщо Учасник пропонує у складі своєї тендерної пропозиції еквівалент товару, то він повинен подати порівняльну характеристику запропонованого ним товару (детальне обґрунтування співвідношення) та товару, що визначена в медико-технічних вимогах Замовника, а також надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару, зазначеному у цій документації. У разі відсутності таких підтверджуючих документів запропонований як еквівалент товар оцінюватись не буде.

10, Місце і строк (поставки товарів):34200 Рівненська обл. Сарненський р-н. смт.Рокитне вул. Руслана Дубовця, 24, протягом 2023 року.

11. Якщо хоча б одна вимога тендерної пропозиції, яка запропонована Учасником, не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, Замовник торгів відхиляє дану пропозицію, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

***Примітка.*** *У випадку посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати «або еквівалент».* В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару.