**ДОДАТОК № 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

*(заповнюється учасником спрощеної закупівлі на фірмовому бланку, у разі наявності, та подається у складі пропозиції)*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі:** **ДК 021:2015 код 42120000-6 Насоси та компресори (Закупівля насосів для філії "Середньодніпровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")**

**Умови поставки:**

Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не порушена оригінальна упаковка виробника .

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника.

**Технічна специфікація, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Кількість, шт.** | **Найменування параметрів/одиниці виміру\*\*** | **Вимоги Замовника\*\*** | **Запропоновані Учасником параметри\*** |
| 1 | **Насос МТ 100/8У1** | 2 | Тип | Насос герметичний трансформаторний |  |
| Продуктивність | Q-100м3/год. |  |
| Напір | Н-8м. |  |
| Потужність | N-3кВт |  |
| Напруга | 220/380В |  |

**Місце та умови поставки:** 51918, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Рєпіна, 22, філія «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Поставка товару здійснюється на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС 2010 транспортом і за рахунок Постачальника.

**Строк поставки:** Поставка товару здійснюється однією партією протягом 5 (П’ять) календарних днів з моменту отримання Постачальником від Покупця Повідомлення про готовність до виконання Договору. Поставка і розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Посада уповноваженої особи Учасника) (Підпис) М.П.\*\*(Прізвище та ініціали)

***Примітки:***

***\**** *Не заповнені поля по тексту форми цінової пропозиції заповнюються учасником закупівлі.*

*\*\***Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

*\*\*\*Вимоги, наведені в цьому додатку курсивом, не відображаються (не повторюються) .*