**Додаток 2**

*до тендерної документації*

*ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

 **(технічна специфікація)**

**Стояк центрифугований (опора) СК 120-17 (44114200-4 Бетонні вироби)**

 **за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали**

Місце поставки товару: **46027, Україна, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7**

**Специфікація:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Учасник вказує по кожній окремій позиції, що пропонується:** |
| **№** | коду товару чи послуги, визначеного згідно з **ДК 021:2015**, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | **Найменування товару** | **Каталожний №, код і т.і.** | **Технічні характеристики, інші вимоги, вид тр./засобу** | **Одиниця виміру (шт., комплект, тощо)** | **Кіль-****кість** | **Найменування товару, Виробник товару (повна назва)** | **Каталожний номер або код товару, або артикул Товару** | **Країна походження Товару** | **примітка** |
| 1 | 44114200-4 Бетонні вироби  | Стояк центрифугований (опора) СК 120-17  |  | Довжина (L) - 12000 мм;Діаметр (D) нижній - 391 мм;Діаметр (D) верхній - 220 мм;Вага 1,8 т. | шт. | 6 |  |  |  |  |

**Увага! Під час сканування в форматі pdf з метою зручності читання документа просимо розвертати дану сторінку.**

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Якість Товару повинна відповідати діючим в Україні стандартам (ДСТУ або іншого діючого нормативного документу) та технічної документації, затвердженої в установленому порядку та іншим вимогам, які зазвичай ставляться до даного виду Товару, що підтверджується **відповідними документами** або **інформаційним листом** в довільній формі, ***які Учасник надає у складі тендерної пропозиції*** (п. 16 розділ 4 Додаток 1 до ТД)***.***

2. Товар повинен бути заводського виконання, новий, без слідів та ознак пошкодження чи відновлення тощо (**надати Лист-гарантію** за взірцем п. 16 розділ 4 Додаток 1 до ТД про те, що весь запропонований Учасником Товар є новим та раніше не використовувався).

3. Доставка до місця поставки Товару, навантаження Товару **здійснюється Учасником за його власний рахунок**.

4. У своїх пропозиціях Учасник має зазначити каталожний номер, або код, або артикул, найменування товару, **найменування виробника товару, країну виробника товару**, який пропонується по кожній окремій позиції.

5. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товарів, завірених копій документів, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження (копії технічних умов; сертифікатів відповідності; технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для товарів даного виду).

6. Товар буде закуповуватись **окремими партіями** в залежності від потреб замовника, відповідно до направлених учаснику заявок. Фактичний обсяг Товару буде визначений у процесі виконання договору, відповідно до видаткових накладних на Товар, але в межах суми договору, укладеного за результатами торгів.

7. Постачання Товару повинно здійснюватись з дати підписання договору **до 31.12.2024** року відповідно до попередньо узгоджених об’ємів поставки Товару із Замовником, **протягом 4 (чотирьох) календарних днів** з дня отримання заявки від Замовника (**надати Лист-гарантію** за взірцем п. 16 розділ 4 Додаток 1 до ТД).

8. У разі поставки неякісного товару, Постачальник повинен розглянути звернення Замовника і у строк до **4 (чотирьох)** робочих днів з дати отримання звернення, усунути дефекти та/або провести заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України.

9. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен бути **не менш ніж гарантійний термін визначений виробником з дати поставки товару**, але у будь якому разі, **не менше 12-ти місяців** (крім товару, на який встановлюються інші гарантійні зобов’язання безпосередньо виробником) (**надати Лист-гарантію** за взірцем п. 16 розділ 4 Додаток 1 до ТД).

10. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

11. Товар повинен відповідати вимогам технічної документації заводів-виробників такого Товару.

 **У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".**

  ***Еквівалент*** – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

12. У випадку подання пропозиції **щодо еквівалента Товару Учасник надає порівняльну таблицю** основних технічних та якісних характеристик на предмет закупівлі, що мають бути не гіршими від технічних та якісних характеристик товару наведеного у тендерній документації (**надати Порівняльну таблицю**  п. 16 розділ 4 Додаток 1 до ТД).

13. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

14. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару.

***«З умовами технічних (якісних) та характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_